Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

№_____________________                                             «___»_______________20___г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом_______________

_______________________________________________________________________

(название)

разработанным__________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам_____________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта_________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласованы с___________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

и внесены в чертежи______________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

| № п/п | Элементы заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | Кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |

4. Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам__________________

_______________________________________________________________________

5. Выявлены дефекты_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)