Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов–изготовителей произведены:

1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок_______________________________________________

(результат)

2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение_____________________________________

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации__________________________________

_______________________________________________________________________

(результат)

4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок._____________________________________________________________

(результат)

5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов____________

_______________________________________________________________________

(выполнено)

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка________________________________________________

(результат)

7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации_____________________________________

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей___________________________________________

(выполнено)

Заключение____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр и проверку произвел:

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)